## Hoja1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Oficina de Tecnologias
Cuadro Especificaciones Tecnicas Proyecto Ampliacion Cableado Oficinas Varias
EDF.862 (UNIDAD CAMILO TORRES), Bloque. B, Entrada. 5, niveles 1,2 y 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |  |  | FECHA: | 2015-09-01
OFICINA DE TECNOLOGÍAS |  |  | EMPRESA CONTRATISTA
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (36) TREINTA Y SEIS PUNTOS DE DATOS Y (4) CUATRO DE VOZ, MAS ELECTRICO NORMAL Y REGULADO; DOS SWITCHES DE 24 PUERTOS Y GABINETE DE COMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS 433, 412 Y 413 DEL BLOQUE 5 EDIFICIO 862- UNIDAD CAMILO TORRES -UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
NIT:
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
A | INFRAESTRUCTURA DE CABLEDO ESTRUCTURADO
1 | Suministro e instalación de Patch Cord F/UTP XG categoría 6A de 5 Ft ensamblado en fabrica color azul para puntos de datos. MARCA AMP. | UNIDAD | 38
2 | Suministro e instalación de Patch Cord F/UTP XG categoría 6A de 5 Ft ensamblado en fabrica color rojo para puntos de voz MARCA AMP. | UNIDAD | 4
3 | Suministro e instalación de Patch Cord F/UTP XG categoría 6A de 10 Ft ensamblado en fabrica color azul. MARCA AMP. | UNIDAD | 36
4 | Suministro e instalación de faceplate (con accesorios) para conector modular XG Jack RJ-45 categoría 6A. MARCA AMP. | UNIDAD | 24
5 | Suministro e instalación de conector modular XG Jack RJ-45 categoría 6A (Para instalar en Faceplate estandar). MARCA AMP. | UNIDAD | 40
6 | Suministro e instalación de conector modular XG Jack RJ-45 categoría 6A (Para instalar en Herraje Patch Panel). MARCA AMP. | UNIDAD | 40
7 | Suministro e instalación de herraje Patch Panel de 24 puertos, categoría 6A, modular, Incluye organizador metálico posterior de induccion del cable. MARCA AMP. | UNIDAD | 3
8 | Suministro e instalación de cable F/UTP categoría 6A (lszh). MARCA AMP. | METRO | 1800
9 | Certificación digital e impresa de punto de red sencillo (voz ó datos). CONTRATISTA. | UNIDAD | 40
10 | Marcación de punto de red sencillo en toma (voz ó datos) y Patch Panel, en acrilico con norma 606A. CONTRATISTA. | UNIDAD | 240
11 | Suministro e instalación de canaleta metálica tipo tornillo con división de 12*5 cms. Lamina cold rolled. Tapa de cierre tipo tornillo. Pintura electrostática color blanca. Incluye puesta a tierra en alambre desnudo #12 THHN. MARCA IGM. | METRO | 75
12 | Suministro e instalación de canaleta metálica tipo tornillo con división de 20*5 cms. Lamina cold rolled. Tapa de cierre tipo tornillo. Pintura electrostática color blanca. Incluye puesta a tierra en alambre desnudo #13 THHN. MARCA IGM. | METRO | 15
13 | Suministro e instalación de troquel de 12 cms, lamina cold rolled, color blanca para toma de comunicaciones. MARCA IGM. | UNIDAD | 40
14 | Suministro e instalación de troquel de 20 cms, lamina cold rolled, color blanca para toma de comunicaciones. MARCA IGM. | UNIDAD | 3
15 | Suministro e instalación de Gabinete de Piso de 2100x800x800 mm (altura x ancho x profundidad), en lámina Cold Rolled; parales desmontables para la instalación de equipos en 19" y ajustable a diferentes profundidades. Entradas de cable superior e inferior (Tapas removilbles manualmente). Ranuras de ventilación en todos los costados. Puerta frontal (acrilico) de 2 hojas y posterior de 2 hojas en lamina micro perforada, Puertas laterales desmontables. Sistema de aterrizaje en puerta frontal y posterior. Pintura electrostática. Incluye (Multitoma de seis tomas doble servicio, 2 ventiladores; barraje a tierra, doble organizador vertical tipo escalera, 4 rodachines con freno e iluminación interior automatica al abrirse la puerta frontal y posterior. Chapa tipo manija de seguridad. Color negro. suministrar todos los tornillos-tuercas de todos los huecos del rack para soportar los elementos. MARCA IGM. | UNIDAD | 1
16 | Traslado de los elementos de cableado estructurado pasivos y activos del gabinete de comunicaciones existente (1800x700x800 mm) al nuevo gabinete de comunicaciones (2100x800x800). CONTRATISTA. | GLOBAL | 1
17 | Mano de Obra calificada para la recoleccion de información de las conexiones activas en Pach Panel del gabinete de cableado existente. CONTRATISTA. | GLOBAL | 1
18 | Perforación de pase de cableado en MURO, resanes y pintura (Los residuos de materiales o desechos los debe retirar el contratista de los predios de la Universidad Nacional). CONTRATISTA. | UNIDAD | 10
19 | Mano de obra calificada para la desinstalación de canaleta perimetral existente, retiro de cableado lógico y eléctrico existente. | GLOBAL | 1
20 | Suministro e instalación de tomacorriente doble naranja, tipo hospitalario, con polo a tierra aislado (para circuitos regulados). MARCA LUMINEX. | UNIDAD | 48
21 | Suministro e instalacion de cable eléctrico 3#12 AWG (THHN/THWN) de 7 hilos color rojo para fase, color blanco para neutro y color verde para tierra. MARCA CENTELSA. | METRO | 150
22 | Suministro e instalacion Breaker de enchufar de 20 Amperios. MARCA LUMINEX. | UNIDAD | 4
23 | Suministro e instalación de troquel de 12 cms, lamina cold rolled, color blanca para toma eléctrica. MARCA IGM. | UNIDAD | 48
24 | Mano de obra calificada para la reinstalación de circuitos electricos normales dentro de la canaleta nueva implementada | GLOBAL | 1
25 | Marcación de puntos eléctricos en toma y Tablero eléctrico con acrilico. CONTRATISTA. | UNIDAD | 92
26 | Documentación, digital (Planos Autocad) y físicos, se debe entregar en carpeta: 1) Plano a medio pliego, con convenciones, señalamiento de las instalaciones de las ducterias (tubos, canaleta, escalerilla, bandejas, pasos de placa o pared, tomas de datos, voz y eléctricos). 2) En carpeta con detalles de lo instalado con fotos de antes y despues de los trabajos, paneles a intervenir datos / voz con puertos utilizados, bandejas de fibra, par utilizados. 3) Listado en carpeta, gabinete y tablero eléctrico de las tomas de datos, voz y eléctricos. CONTRATISTA. | GLOBAL | 1
A.1 | SUBTOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO ($ PESOS COLOMBIANOS)
A.2 | Impuesto al Valor Agregado IVA (16%) sobre el SubTotal |  |  | 16%
A.3 | SubTotal con IVA ($ PESOS COLOMBIANOS)
A.10 | TOTAL CABLEADO ESTRUCTURADO ($ PESOS COLOMBIANOS)
Fecha de elaboración
Nombre o Razón Social, NIT o C.C., dirección, teléfono y correo-e
Plazo de ejecución o de entrega
Forma de pago:
Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA, sin centavos
Valor unitario del IVA, sin centavos (Opcional, si aplica)
Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA)
Régimen tributario al cual pertenece
Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, que incluya: especificaciones, entregables, entre otros (cumplimiento númerales 2, 3 y 4.
Descuentos otorgados y/o garantías comerciales
| Validez de la oferta |  |  | 60 dias
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS |  | CUMPLE O NO CUMPLE
· Garantizar el desarrollo del objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas y/o los planos suministrados por la Universidad
· Garantizar el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para cumplir con el objeto contractual de la invitación, así como todos los servicios conexos (transporte, alquiler, etc...), sin costo adicional para la universidad.
· Consultar con el interventor asignado y la OTIC, cualquier posible cambio que considere necesario en los diseños y/o para el desarrollo del proyecto, para que sea aceptado y consignado en los planos record.
· Garantizar que el espacio objeto de la intervención física éste libre de escombros y obstáculos.
· Garantizar que las áreas a intervenir y circundantes, estén debidamente señalizadas acatando la normatividad vigente.
· Garantizar el cumplimiento de las exigencias del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas.
· Cumplimiento de normatividad, reglamentación y estándares técnicos vigentes para implementación de redes de cableado estructurado (voz, datos, video) y/o eléctricas.
· Garantía por los trabajos y elementos suministrados no inferior a 12 meses.
· Se oferta una solución monomarca (marca reconocida), en lo que a la infraestructura de cableado estructurado se refiere.
· Tener y soportar en la oferta experiencia certificada en la ejecución de trabajos de similares características a las del objeto de la invitación y de igual o superior cuantía.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL